| № | Наименование | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор изделий для экспресс-определения АВО и Резус-принадлежности крови человека («ЭРИТРОТЕСТ-ГРУППОКАРТ») | В состав набора входят: - Карточка ЭРИТРОТЕСТ-ГРУППОКАРТ – 1 шт. - Пипетка с дозированным объемом капли – 1 шт. - Скарификатор стерильный –1 шт. - Палочка для смешивания крови с реагентом – 5 шт. - Инструкция – 1 шт. Основной рабочей частью набора является карточка ЭРИТРОТЕСТ-ГРУППОКАРТ с 5 лунками, в которых находятся высушенные моноклональные реагенты анти-А, анти-В, анти-АВ и анти-Rh(D). В последней лунке находится растворитель для постановки контроля на неспецифическую аутоагглютинацию эритроцитов. Условия хранения: Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 дней. Срок годности набора: 1 год. Не применять после истечения срока годности. | Упаковка | 5 000 | 1 603,00 | 8 015 000,00 |

| 1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, 2-этаж аптечный склад |
| --- | --- |
| 2. | Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 2023 года |
| 3. | Все медицинские изделия, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (с изменением и дополнениями) |